IS40B4GDP系列蓝牙网关

产品规格书

重要声明

不作保证声明

不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包含任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

目 录

第1章IS40B4GDP导轨蓝牙4G网关	3

1.1电气规格	3

1.2技术参数	3

1.3物理参数	3

1.4其他参数	4

1.5配置功能	4

1.6天线接口	5

1.7产品外观	5

- 第1章IS40B4GDP导轨蓝牙4G网关

- 1.1电气规格

| 供电方式 | POE或DC12V-36V |
| --- | --- |
| 功率 | 5W |
| 工作温度 | -20℃—60℃ |
| 工作湿度 | 0-95%，无凝露 |

- 1.2技术参数

| 主控MCU | ARM 32位 M4 |
| --- | --- |
| 工作频率 | 2.4GHz |
| 发射功率 | 蓝牙：10dBm |
| 协议 | 蓝牙5.0 |
| 接收灵敏度 | BLE:>-104dBm |
| 传输距离* | BLE：300m |
| 加密方式 | 支持AES加密 |

备注：传输距离为可视距离；

- 1.3物理参数

| 产品尺寸 | 挂耳未展开185*140*30mm，挂耳展开后210*140*30mm，天线高230mm |
| --- | --- |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 580g |
| 材质 | 铁板 |
| 防护等级 | 无 |

- 1.4其他参数

| 入网方式 | LAN口（10M/100M） |
| --- | --- |
| 网络类型 | DHCP或静态IP |
| 网络传输 | UDP/MQTT |
| 天线 | 外置，玻璃钢 |
| 天线接口 | N母头 |

- 1.5配置功能

| 指向IP | 支持域名、IP方式 |
| --- | --- |
| 空中升级 | 支持OTA |
| 配置方式 | 微信小程序或ACserver配置 |

| 蓝牙天线接口 | N头 |
| --- | --- |

- 1.6天线接口

| 4G天线接口 | N头 |
| --- | --- |

- 1.7产品外观